## Slide 1: 运维基础知识
——开发都必须要知道的
运维技术中心 Carrie Lai(赖小花)

## Slide 2
项目
产品
设计
开发
测试
运维
运营
部署：变更配置
运营：容灾容错
维护：故障处理

## Slide 3: 初阶—使用
使用服务器
登录服务器：服务器帐户密码管理规范
管理类接口安全规范
查看业务情况
模块间接口调用系统
鹰眼日志平台
高危端口扫描及处罚办法
发生故障
业务故障通报规范
运营事故分级规定及处罚制度
演习流程
MONITOR
棱镜业务监控平台
ONS名字服务

## Slide 4: 进阶—变更发布
资源申请
资源类型
发布代码/配置
业务发布规范
托管数据库变更规范
业务下线
业务下线流程
赤兔发布系统
机房服务器裁撤
资源管理规范和预算
详细各平台讲解视频：http://km.oa.com/group/webitil/articles/show/322968

## Slide 5: 这么多平台怎么找 http://lg.webdev.com/

## Slide 6: 使用服务器
服务器帐户密码管理规范
管理类接口安全规范
高危端口扫描及处罚办法

## Slide 7: 服务器账户密码管理规范
开发、测试、运维分别使用不同的账户登录，账户密码必须保持不一致
测试环境和生产环境的密码必须保持不一致.
账户与密码设置必须由运维人员完成，走变更流程，严禁私设密码，私设账户
开发、测试人员获取生产环境登录账户、密码需要经过直属leader审批
非运维人员原则上不能获取root账户与密码，如有需求，需要经过总监审批通过后方可赋予，交付前需要对密码进行修改。
获取密码的用户严禁泄漏密码，非授权用户严禁登录生产服务器

## Slide 8: 密码申请
实体机
申请地址：pms.webdev.com ROOT帐号申请、普通帐号(WEBDEV)申请，组长审批。
Docker实例机
进入已有应用应用信息密码管理， ROOT帐号申请、普通帐号(WEBDEV)申请，组长审批。
说明：普通账号固定为 webdev，ROOT账号固定为 webroot
登录成功后执行 sudo su 即可切换到ROOT帐号，账号密码随机生成。
严禁自行修改密码

## Slide 9: 管理类接口安全规范
管理类接口
“管理类接口”指业务对外开放的管理入口，包括运维管理入口或者应用管理入口两类：
运维管理入口：具备服务器运维操作权限的入口。常见的如通过SSH、MSTSC（Windows远程终端）协议的管理入口
应用管理入口：具备服务器操作权限、应用系统功能管理的Web系统的入口。常见的如论坛管理员登录页面
合作专区
“合作专区”指公司建设的专用于存放需要第三方运维服务器的区域，该区域与公司IDC内网物理隔离
“云开放平台专区”指公司云开放平台项目建设的专用于开放平台业务的专门区域，该区域与公司IDC内网物理隔离
第三方Web应用程序
“第三方Web应用程序”指由非腾讯公司开发的Web应用程序，知名的如discuz!（虽然公司收购了康盛，从安全的角度看这仍然算第三方）、wordpress、FCKEditor等
如需对外开放需经安全平台部报备: http://pinggu.oa.com/create
管理类接口未经安全平台部审核即对外开放并产生安全事故的，按照《腾讯运营事故处罚条例》对相关责任人进行处罚

## Slide 10: 高危端口扫描及处罚办法
有没有可能存在高危端口必要前提是：
该机器是否对外网提供服务，而不是机器是否有外网IP(例如通过TGW端口对外服务）
高危服务端口指以下几种情况，运营环境必须避免：
  1) 未通过对外端口使用审批流程而对外开放的端口
  2) 在审批通过的端口上开放的服务和申请时注明的服务不符(开放服务类型变更需重新申请)
  3) 在审批通过的端口上开放高危服务(mysql、ftp等，详见规范正文)
对外网开放的服务端口，必须进行对外服务端口开放申请，经安全平台部审核通过后，才允许对外网开放服务端口
高危端口的异常开放经安全中心发现，将按一级事故处罚。详细规范：http://policy.oa.com/web/DocPreview.aspx?DocID=b14f34dd-5b13-4809-8953-1631e27ecf50

## Slide 11: 查看业务情况
棱镜业务监控平台
模块间接口调用系统
MONITOR
鹰眼日志平台
ONS名字服务

## Slide 12: 棱镜业务监控平台——所有监控平台入口 lj.webdev.com

## Slide 13: 模块间接口调用系统
什么是模调系统
  监控业务后台模块间接口调用的质量：耗时、失败率、调用量、返回码。
  多纬度(包括主被调模块和接口、单机、返回码、调用结果，耗时分布等)
  数据分析和展现，粒度为1分钟。
  针对调用接口的耗时和失败率超出阈值时实时告警
作用:
快速发现异常接口并定位原因，保障业务质量
全方位监控接口质量，便于找出业务质量瓶颈点
3. 把控接口调用情况，用于业务服务数据的统计和分析

## Slide 14: MONITOR监控 http://monitor.webdev.com/
自定义业务监控，如请求量、失败量、成功量等。

## Slide 16: 鹰眼日志平台
查询与分析大规模日志数据，快速查找故障根源。
平台地址：http://log2.webdev.com/

## Slide 17: ONS名字服务 http://ons.webdev.com
实现多网统一接入，支持自动负载均衡的系统。
根据server的权重选择一个server，并建立用户端到server的会话信息；对于已经建立连接的用户数据，根据会话信息，请求会转发到对应的server上，这样就达到了负载均衡的目的。

## Slide 18: 发生故障
业务故障通报规范
运营事故分级规定及处罚制度
演习流程

## Slide 19: 发现故障—及时通报 业务故障通报规范
所有故障，发现人都要第一时间，2分钟内通知到运维人员、本组组长。
所有故障，运维人员发现后，都必须2分钟内上报到运维组长、运维总监、业务组长、业务总监、部门总经理；
每次故障发生，要求以下3个阶段必须更新故障通告：
  在发生时立即发送故障通告，告知故障发生时间，业务表现等信息；
  确认了原因、明确影响情况，再发送通告，告知故障原因，影响范围等；
  故障修复，业务恢复正常，再发通告，告知故障处理结果。

## Slide 20
知会方式：
于故障公告发送平台，同时实现邮件、RTX、手机短信、微信通知：http://webitil.oa.com/accident/acc_index_new.htm?type=add_tab
或http://webitil.oa.com/ 最右下方点击“发布故障”。如平台不可用，请手工实现。较大故障，请采用电话通知。
微信群通知：对应业务故障通知群，同步信息。故障通知群需包括该业务的开发总监、组长、产品经理、运维组长、运维总监。
故障改进措施跟进：
故障处理完成后，运维人员组织相关同事制定改进措施，并“转问题”录入跟进。
故障公告发布系统 webitil.oa.com。（该系统RTX、短信、微信、邮件能同时发布）

## Slide 21
  严重事故指以下情况之一：
  a、业务发生1-3级运营事故（参照《运营事故分级规定及奖惩制度》）；
  b、影响用户超过10%的应用程序bug。
  确认严重事故后1小时内上报项目负责人（总监），由项目负责人继续上报经理。

## Slide 22: 故障影响严重，会被定为事故 运营事故分级规定及奖惩制度
根据业务受影响九大纬度：
业务影响、隐私侵犯/骚扰用户、收入影响、用户投诉、支付、业务开通关闭出错、用户/业务数据丢失、系统/网络安全、公司声誉、法律纠纷
对事故分五级：
三至五级事故：上报系统/部门，处以系统/部门级处罚，并且每月将事故记录汇总上报运营平台部进行备案。
一、二级事故： 上报公司，处以公司级处罚，进行全公司范围内的通报批评并处以相应金额罚款。
摘自公司发文《运营事故分级规定及奖惩制度》

## Slide 23
事故等级 | 分级纬度:业务影响
五级事故 | 关键业务受严重影响，持续15分钟~30分钟 非关键业务受严重影响，持续≤2小时， >1小时
四级事故 | 关键业务受严重影响，持续≤1小时，>30分钟； 非关键业务受严重影响持续时间>2小时，≤8小时
三级事故 | 关键业务受严重影响，持续>1小时，≤2小时； 非关键业务受严重影响，持续>8小时, ≤24小时
二级事故 | 关键业务受严重影响，持续>2小时，≤8小时； 非关键业务受严重影响，持续>24小时
一级事故 | 关键业务受严重影响,持续>8小时
  业务受到严重影响
参考如下标准：
关键业务：30%以上的用户无法正常使用该业务
非关键业务：50%以上的用户无法正常使用该业务

## Slide 24: 预防故障，检验稳定，定期演习 演习流程
每年11/12月、5/6月指定业务拟定半年演习计划,运维、开发领导评审计划
运维、开发负责人按评审后的演习计划，在开始前按模板制定《演习方案》
演习结束后按模板输出《演习总结》，有演习问题，跟进改进措施落地。

## Slide 25: 初阶—使用
使用服务器
登录服务器：服务器帐户密码管理规范
管理类接口安全规范
查看业务情况
棱镜业务监控平台
高危端口扫描及处罚办法
发生故障
业务故障通报规范
运营事故分级规定及处罚制度
演习流程
模块间接口调用系统
MONITOR
鹰眼日志平
ONS名字服务

## Slide 26: 进阶—变更发布
资源申请
资源类型
发布代码/配置
业务发布规范
托管数据库变更规范
业务下线
业务下线流程
赤兔发布系统
机房服务器裁撤
资源管理规范和预算

## Slide 27: 资源申请
资源类型
资源管理规范
和预算

## Slide 28: 资源申请 查看业务容量情况，写明数据推导过程，有理有据，申请so easy
预算分为全年预算，半年滚动预算和月度预算
  全年预算：发起时间上年8月初，用于申请第二年的总运营成本和制定第二年月度预算
  滚动预算：一般在3-4月，用于资源需求量大的业务追加月度预算，需走公司级预算追加审批流程
  月度预算：已有全年或滚动预算的，设备需求需要提前至少17个工作日提出。
预算申请提供内容：
  必须包括且不限于：业务请求来源、请求量、单机QPS、需求数量、设备类型、推导过程、灰度策略等。另可附架构图，业务指标等说明。
  有预算才能申请资源，开发提供数据，由运维评估后，运维申请。

## Slide 29: 资源类型
设备：服务器（实体机、docker实例、devnet开发机）
带宽：IDC带宽、存储带宽、CDN带宽
专线
平台服务：腾讯云、 TDW、 CDN 存储、 CDB

## Slide 30: 实体机
机型 | 配 置
C1 | 1个4核CPU，16G内存，1*1T SATA
B70 | 2个14核CPU(E5-2680v4)，128G内存，Raid，2*300G SAS
M10 | 2个14核CPU(E5-2680v4)，128G内存，Raid，12*300G SAS
TS50 | 2个6核CPU(E5-2620v3)，128G内存，HBA，12*2T SATA
TS60 | 2个8核CPU(E5-2620v4)，64G内存，HBA，12*2T SATA
TS80 | 2个8核CPU(E5-2620v4)，64G内存，4*1.8T SSD，1*240G SSD
Docker
按业务需求，定制不同核数、内存、存储量。

## Slide 31: 充分利用设备，考核低负载
docker设备低负载：
连续14天，CPU峰值利用率低于25%（CPU峰值利用率采集方法：将网管5分钟采用数据每天288个采样点进行削峰(去除12个最高值)作为当天的指标数据）
实体机低负载：http://km.oa.com/group/33424/docs/show/172321
技术分类 | CPU利用率 | 内存使用量 | 内网流量 | 外网流量 | 磁盘存储量 | 磁盘IO
接入 | <20% | <60% | <16% | <12% | - | -
Cache | <20% | <60% | <16% | - | - | -
DB | <20% | - | - | - | <40% | <40%
存储 | <20% | - | <16% | - | <40% | <40%
检索 | <20% | <60% | - | - | <40% | <40%
逻辑 | <25% | - | <16% | - | - | -
离线计算 | <40% | - | - | - | <40% | <40%
※ 利用率考核都使用周指标，离线计算CPU利用率指标为周均值(5分钟)，其他指标都为周峰值；其他技术分类都使用周峰值。
※ 设备的CPU利用率若 <=2%，除存储类及离线计算类的TSC类设备外，均判定为不达标。
※ 下表列出每个分类不达标规则，各项指标需全部符合才判为不达标。

## Slide 32: 发布代码/配置
业务发布规范
赤兔发布系统
托管数据库变更规范

## Slide 33: 发布代码/配置 业务发布规范
发布时间要求
需总监审批：
除以上之外时间段、周五全天、法定节假日和法定节假日前一天的发布。
需Leader审批：
周一到周四 上午07：00-19：00，

## Slide 34: 发布流程

## Slide 35: 灰度发布
所有业务均需遵循灰度发布原则，如有违反按本规定处罚并通报批评。
如果有预发布环境的，要先在预发布环境测试
灰度发布各阶段要求：
均已经按业务模块进行分级！
业务级别 | 首次灰度 |  | 第二次灰度 |  | 第三次灰度 | 
 | 台数或比例 | 最少时长 | 台数或比例 | 最少时长 | 台数或比例 | 最少时长
核心业务 | 1台 | 4小时 | 10~20% | 8小时 | 全量 | 8小时
重要业务 | 1台 | 1小时 | 50% | 2小时 | 全量 | 4小时
普通业务 | 1台 | 30分钟 | 可视情况或全量 | 1小时 | 全量 | --

## Slide 36: 赤兔发布系统 http://adc2.webdev.com
业务发布流程：所有发布场景严格按照发布流程执行
1.发布时间：常规和非工作时间，对非工作时间的发布，总监参与审批
2.业务级别：普通、重要、核心业务发布时灰度控制策略逐级严格
灰度级别：
发布时间：
1.灰度策略：系统根据业务级别会强制控制灰度节奏。
2.加快发布：发布执行环节，若业务需求急迫，可以加快发布，系统自动知会到总监以及其他关注人

## Slide 38: 托管数据库变更规范
权限变更规范

## Slide 39
数据结构变更规范
修改配置数据
  修改配置数据需求，数据修改之前需要先备份，再修改，准备好回退方案。经业务leader审批后，dba确认数据库性能风险。
  Leader、总监、DBA审批通过后才可实施。
  变更时间、流程，同业务发布规范。

## Slide 40: http://pms.webdev.com 数据库变更申请

## Slide 41: 业务下线
业务下线流程
机房服务器裁撤

## Slide 42: 业务下线
业务下线，指大业务，如原微视下线。
查看流量、抓包等 观察5个工作日 确认可以实施下线
下线计划按模板 建立流程通过产品、编辑、技术、经理审批通过（PMS系统http://pms.webdev.com 业务下线）
发送服务器回收通告。 备份用户数据、程序代码。 域名下线准备。提前7天告知用户。 按《服务器回收操作指引》进入回收流程，隔离期7天。 隔离前在ITIL平台发通告知会。 运维进行相关域名下线。 运维通知boss系统开发同事进行域名清理
发布业务下线结束通知

## Slide 43: 机房服务器裁撤
为什么要裁撤：IDC机房各设备性能下降，逐年老化。
关键点：
程序、数据做好备份或迁移，确保迁移后业务正常。
迁移过程中，知会到所有相关业务的开发、运维及其组长，甚至总监。避免迁移中出问题。
制定好下线计划的完成时间一定要按时完成，避免匆忙迁移。

## Slide 44: 总结
登陆运营服务器要申请，密码不能改。
对外部开放服务器的端口，要申请通过。
发现故障，马上通报领导和运维。
重要业务定期安排演习。
申请服务器要做好预算，按需并提供推导数据申请，不低负载。
业务发布工作时间进行，在赤兔发布平台灰度发布。
托管数据库变更，到PMS申请。
业务、服务器下线，程序、数据做好备份或迁移。
服务器裁撤按计划配合运维完成。
Thank you！